细 胞 生 物学

实 验 指 导

内蒙古大学生命科学学院

细胞生物学实验指导目录

一、几种光学显微镜的使用

二、细胞大小的形态观察——测微尺的使用

三、细胞膜的通透性

四、胞间连丝观察

五、荧光的细胞化学测定

六、细胞活力的鉴别

七、细胞活体染色技术

八、细胞器的分离、纯化——细胞分级分离

九、植物原生质体的分离和融合

十、植物细胞骨架光学显微观察

十一、鉴定RNA的细胞化学方法——Branchet反应

十二、细胞电泳

实验一  几种光学显微镜的使用

一、实验目的

了解几种光学显微镜的结构、工作原理、主要用途和使用方法；掌握使用普通显微镜提高分辨力的方法。

二、实验原理

(一)基本原理

一般实验室经常使用的光学显微镜都是由物镜、目镜、聚光器和光源组成，普通显

O2

O1

B1

A1

A

B

A2

F1

F2

B2

微镜它们的放大原理及光路图如下：

AB物体．A1Bl第一次成像，A2B2第二次成像，Ol目镜．O2物镜，

F1为Ol的前焦点，F2为O2的前焦点

各种光学显微镜的光学放大原理基本相同，各种特殊用途的光镜不过只是在光源、

物镜、聚光器等方面作了改动，或在其它方面增设了某些特殊的设备。

(二)几种光学显微镜

1．普通光学显微镜：

普通光学显微镜也叫复式显微镜，是最常见，最简单的显微镜。它适于观察一般固

定的，有色的透明度较高的标本。其最大分辨力一般为0.2微米，从构造上可分光学、

机械和电子三大系统。

2．暗视野显微镜：

暗视野显微镜是以丁达尔现象(Tyndall phenomenon)(即光的微粒散射现象)为基础设计的，它使用了特殊的聚光器进行斜射照明，因光源中心束不直入物镜，所以视野黑暗，而被检细胞器因斜射照明发生衍射和反射，所以发亮可见。暗视野显微镜可用增加光照方法增加物体与背景的反差，因而可观察到0.2-0.004微米直径的微小粒子，但它分不清被检物的细微构造，它常用于观察物体的存在与运动。暗视野显微镜与普通光学显微镜的区别，主要在于聚光器的不同，致使照明方法有别。确切地说，称暗视野显微镜为暗视野照明更为贴切，它是照明光线仅照亮被检样品而不进入物镜，使视野背景暗黑，样品明亮的照明方法。

3．相差显微镜：

相差是指同一光线经过折射率不同的介质其相位发生变化并产生的差异。相位是指在某一时间上，光的波动所达到的位置。

一般由于被检物体(如不染色的细胞)所能产生的相差的差别太小，我们的眼睛是很难分辨出这种差别的，只有在变相差为振幅差(明暗之差)之后，才能被分辨。

相差显微镜是以光的干涉现象为基础设计的。与普通光学显微镜比较，它在聚光器和物镜上作了改动。用装有环状光栏的聚光器造成的空心光线柱，使直射光 (背景) 和衍射光 (样品) 分开。同时在物镜的后焦面上装有相位板，使直射光和衍射光发生干涉，从而把我们肉眼不能见的相位差变为可见的振幅差，同时相位板上装有吸收膜，吸收部分直射 (或衍射)光以增加反差，使人们能够看清更加细微的结构。所以相差显微镜一般用于观察活细胞的细微结构。

4．荧光显微镜：

荧光是指某些物质经波长较短的光线照射后，分子被激活吸收能量后呈激发态，其能量除部分转化为热量或用于光化学反应外，相当一部分则以波长较长的光能形式辐射出来，这种波长长于激发光的可见光称作荧光。

荧光显微镜是以紫外线 (3650A) 或蓝紫光 (4200A) 照射某些物质，可激发其产生荧光的原理为基础设计的，利用一个高发光效率的光源，经过一个滤光系统得到紫外光(或蓝紫外光)，直接照射标本中的自然荧光物质，使其产生自发荧光，再加以镜检。或以荧光染料先对标本进行染色，然后使之在上述光源照射下产生次生荧光，再加以镜检。这种显微镜主要用于观察荧光(或次生荧光)物质在细胞内分布情况，以及测定细胞器的生理活性。

(三)如何提高分辨力

显微镜的能力是质量和性能的标志。能力包括分辨率、放大率、焦点深度和视场宽度等。其中最重要的是分辨率。各种能力都有一定的界限，既互相作用，又互相制约。改善和提高了某种能力，同时降低了某些能力，只能顾其主要，兼顾其他，综合统筹。

1．数片孔径(numerial aperture)

数片孔径(N.A.)也叫镜口率，是物镜和被检样品之间的介质的折射率(n)与物镜所接受的光锥顶角(亦称孔径角)的一半α(半孔径角)正弦的乘积。其公式如下：

N.A.=n·sinα

物镜的数值孔径愈大，显微镜的能力愈强，数值孔径与分辨率成正比，与焦点深度成反比。物镜的数值孔径的N.A.值刻在物镜壳上，如40／0.65表示40倍的物镜，数值孔径为0.65。物镜的数值孔径随前透镜直径的减少而增大。显微镜物镜的前透镜口径愈小，数值孔径愈大，放大倍数愈高，价格愈高。

2．分辨率(resolving power)

物镜分辨率是指分辨被检样品细微结构的能力。通常以能清晰地分辨两个物体点的最短距离来表示。其公式如下：

R=0.61×λ/ N.A．

R：分辨率；  λ：照射光线波长；  N.A．：物镜数值孔径

分辨率以分辨两个点的最短距离表示，R值愈小，分辨能力愈大。物镜的分辨率与照明光线的波长成反比，与物镜的数值孔径成正比。

照明光线波长愈短，物镜的数值孔径愈大，显微镜的分辨率亦愈大。

物镜的分辨力即显微镜的分辨率，目镜与显徽镜的分辨率无关，它只把物像第二次放大，使眼睛便于观察。目镜只能将物镜已经分辨的影像进行放大，无法观察到未被物镜分辨的细节。在光学成像过程中，目镜不起初始造像作用，仅作放大而已。

3．放大率(magnification)

显微镜最后形成的物体放大影像，对被检物体的大小比例称为放大率，即像高比物高。放大倍数以长度计算，而不是以面积或体积计算。

显微镜的总放大率(Mt)应为：

Mt = Mob×Me×Mph

Mt：总放大率；Mob：物镜放大率；  Me：目镜放大率；Mph：摄影透镜放大率

一般镜检观察时，摄影附加透镜的放大倍率不计算在内，因它未参于造像，显微镜辨别细微结构的能力，不取决于总放大率，而归于物镜的分辨率。显微镜的总放大率绝非愈高愈好，有其适量范围：最低和最高界限。适宜的总放大率是所用物镜数值孔径的500～1000倍。在此范围称作有效放大率。例如：使用40／0.65物镜时，应选配适宜的目镜倍数范围。

首先计算出有效放大倍率：

0.65×500～0.65×1000=325-650

再用物镜放大倍率除以有效放大率：

325÷40～650÷40=8-16

求得的数值是应选配的目镜放大倍率的范围，即要选用8×-16×的目镜。

总之，总放大率超过物镜数值孔径的1000倍时，细微结构分辨不清，为空的放大，

低于500倍时由于放大率过低，肉眼难以分辨。

4．焦点深度(depth of focus)

当显微镜对被检样品的某一点或平面准焦时，影像的清晰范围，不局限于这一点或面，在某上下的一定距离或深度内也是清晰的。这段清晰的距离或深度，就叫做焦点深度，简称焦深，焦深长表示清晰的上下范围或深度大，焦深短，清晰的上下界限短。

显微镜的焦深可变，它与物镜的数值孔径和总放大率相关。焦深与物镜的数值孔径和总放大率成反比，收缩孔径。影像的焦深加大，提高物镜的数值孔径，清晰深度变小，总放大率提高，焦深度小，总放大率降低，焦深加大。使用同一物镜，配用倍率的目镜，其焦深随目镜倍率加大而减少。

三、实验用品：

(一)材料：草履虫，洋葱内表皮，紫鸭趾草等花粉，菠菜叶。

(二)用品：普通光学显微镜，暗视野显微镜，相差显微镜，荧光显微镜，载玻片，

盖玻片，吸管，镊子，剪刀等。

四、实验方法：

l．观察草履虫的外形、运动、纤毛、食物泡等。

取少许棉花纤维或擦镜纸纤维，放于载玻片上，在其上滴一滴草履虫悬液，然后加盖玻片观察。

2．洋葱表皮细胞和菠菜叶的细胞核、叶绿体的观察

在载玻片上滴一滴水，撕洋葱鳞茎内表皮或菠菜下表皮一小块放于其中，使其展开，然后加盖玻片观察。

3．紫鸭趾草花粉外形、表面突起的观察

在载玻片上滴一滴水，取紫鸭趾草雄蕊在其中沾几下，然后盖片观察。

五、作业：

1．谈谈如何提高显微镜的分辨力。

2．根据实验结果，把所能观察到内容的材料符号填在表内适当的位置。

| 观察内容 | 普通光学显微镜 | 暗视野显微镜 | 相差显微镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细胞核 |  |  |  |
| 核仁 |  |  |  |
| 叶绿体 |  |  |  |
| 线粒体 |  |  |  |
| 液泡 |  |  |  |
| 纤毛 |  |  |  |

- 草履虫B、洋葱表皮细胞C、菠菜叶细胞

3．通过实验简述所使用的几种显微镜的用途。

实验二  细胞形态大小的观测——测微尺的使用

一、实验目的：

观察不同组织的细胞形态，了解它们与功能的关系，学会和掌握测微尺的使用。

二、实验原理：

细胞种类繁多，形态、大小差别较大，从形状上动物卵细胞、植物的基本组织细胞(薄壁细胞)是球形或近球形细胞。人的红细胞呈圆饼状，神经细胞分枝状，植物细胞执行不同功能，其形状差异很大，如输导组织细胞呈柱状，机械组织细胞呈棱形等。细胞的形态与其功能相适应。细胞的形态可以通过显微镜观察得以描述，而细胞的大小是通过一定的测量工具来获得较为准确的测量结果，下面介绍几种测量用的测微尺。

1．镜台测微尺：是一种特制的载玻片，中央有刻度线的标尺，一般全长为lmm，共分l0个大格、100个小格，每一小格长度(0.01mm)，用加拿大树胶将圆盖玻片密封在载玻片上。

2．目镜测微尺：是放在目镜筒内的标尺。我们使用的是固定式目微尺，为一块圆片玻璃片，直径20-2lmm，上面有刻度，分为直线式和网格式的。

(1)直线式目微尺：用于测量被检物的长度，整个刻度一般长约10mm，分成l0个

大格，100个小格。

(2)网式目微尺：主要用于计算被检物的数目和测量物体的面积，方格大小各有不同。

3．镜台标准推动器上的纵横游标尺：

一些较高级的显微镜都有该装置，它可以用来测量被检物的长度和位置，由标尺和

副标尺组成。

4．微调焦轮的标尺：是在调上、下厚度时，微调焦轮读出的数值，一般有100个

刻度，每一刻度为l-2µm。

三、实验用品：

l、0.5％蕃红或l/3000中性红溶液

2、香柏油，二甲苯

3、兔的肝、肾、卵细胞永久制片

4、蚕豆根尖切片．洋葱新鲜材料

四、实验步骤：

(一) 台微尺和目微尺的校对

1．卸下目镜，拧开后面的透镜，将目微尺装入其焦面上，使刻度向下。

2．将台微尺置于载物台上，使刻度向上。

3．调焦至能看清台微尺刻度线。

4．移动台微尺，并转动目微尺，使两个测微尺的左边第一条刻度线完全重合，然后向右边找完全重合的刻度线。分别记录两重合线间台微尺刻度数n和目微尺刻度数m，并查出台微尺的实际刻度值a(一般为0.0lmm)。

5．计算目微尺的实际刻度值x (mm)

X=n·a /m

6．校对后，卸下台微尺进行细胞形态、大小观测，如果物镜倍数改变，需进行重

新校对。

(二) 细胞形态观察和细胞大小的测量

1．兔不同组织细胞永久制片

观察其细胞间隙、细胞形状、细胞核及核仁形状与数目、细胞质的形态结构等。

2．蚕豆根尖的永久制片

观察蚕豆根尖纵切面概况，注意生长点与生长点成熟区细胞的异同。

3．大肠杆菌标本示范，注意细胞形状、大小及核物质等情况。

4．细胞大小的测量

对于圆形椭圆形细胞或正方形细胞，它们的直径、长、宽可以用目微尺进行测量， 对于长方体的细胞来说，算出体积要有一厚度的问题，它是不能用目微尺测量的，而需要用显微镜微调焦轮上的标尺，具体方法如下：

(1)将微调“O”刻度与基部镜臂上刻度线对准。

(2)转动粗调看清细胞的上端面或下端面；然后顺时针或逆时针旋转微调，看清细

胞的下端面或上端面，计下微调旋过的刻度数L，则厚度为：

h=L．b

(b为微调每转一刻度，物镜垂直下降的距离。一般显微镜都给出了)

5．求核质比NP

核质比的计算=Vn(核体积)/Vc(细胞体)-Vn（核体）

注：椭圆体积  v=4／3πab2

圆球体积  v=4／3π

长方体    V=a．b．c

(1)兔肾细胞的永久制片求NP值。

(2)洋葱内表皮细胞，用0.5％蕃红染色5分钟观察，求NP值。

五、作业

1．通过观察，说明真核细胞和原核细胞，植物细胞和动物细胞在形态结构的复杂

性上和大小上有何差异。

2．写出目微尺在10倍、40倍镜下的实际刻度值X的计算过程和结果。

3．分别计算出兔肾细胞和洋葱表皮细胞的NP值。

实验三   细胞膜的通透性

一、实验目的

了解相对分子质量、脂溶性大小、电解质和电解质溶液对细胞膜透性的影响。

二、实验原理

细胞膜在不断变化的环境中，必须保持自己的稳恒状态，才能生存。细胞膜允许一些物质通透，又能降低甚至阻挡另一些物质的通透，所以细胞膜具有选择通透性。水分子可以自由通过细胞膜，当细胞处于低渗液环境时，水分子大量渗入细胞内，使细胞膨胀，进而细胞破裂，血红蛋白释放到介质中由不透明的红细胞悬液变为红色透明的血红蛋白溶液，这就是溶血现象。溶血现象可作为测量物质进入红血细胞速度的一种指标。

红细胞置于乙二醇、丙三醇（甘油）、葡萄糖等摩尔浓度的高渗液中，乙二醇等分子进入红细胞，使细胞内的渗透性活性分子的浓度大为增加，继而导致水的摄入，使细胞膨胀，细胞膜破裂，发生血溶。溶血现象发生的快慢与进入细胞的物质的分子量大小有关。相对分子质量大的进入细胞慢，发生溶血所需时间也长。

非极性化合物易溶于脂溶剂，但在水中溶解度很小。碳链越长，脂溶性越大。一种化合物在脂溶剂中的溶解度与其在水中溶解度之比，称为分配系数。

各种非电解质溶液，只要单位面积中所含的分子数相同，就具有相同的渗透压。电解质溶液，如NaCl与葡萄糖分子数相等时，NaCl产生的渗透压要大得多。具有相同渗透压的某非电解溶液与某电解质溶液浓度之比，成为等渗系数。用i来表示：

i =葡萄糖的等渗物质的量浓度/NaCl的等渗物质的量浓度

发生溶血者为低渗液，所以把发生溶血前的一管溶液的浓度近似视为红细胞等渗液。

三、实验用品

- 用品：小烧杯、试管、试管架、刻度吸管、注射器、秒表等。

- 材料：含适量肝素的兔血或鸡血。

- 试剂：1mol/L乙二醇水溶液、1mol/L丙三醇水溶液、1mol/L葡萄糖水溶液、3mol/L甲醇、3mol/L乙醇、3mol/L丙醇、1/8mol/L、1/9mol/L、1/10mol/L、1/12mol/L、1/14mol/L葡萄糖溶液、1/12mol/L、1/14mol/L、1/16mol/L、1/18mol/LNaCl溶液。

四、实验方法

- 相对分子质量大小对膜通透性的影响。

  - 在编号的3支试管中，分别用吸管吸入2ml 1mol/L乙二醇、1mol/L丙三醇、1mol/L葡萄糖高渗液。

  - 先后分别用注射器滴加两滴血液，用手指按住管口，倒置一次。

  - 观察血溶时间，最长延至10min。

  - 将实验结果列入如下所示的表格中。

| 溶液 | 相对分子质量 | 溶血时间 |
| --- | --- | --- |
| 1mol/L乙二醇 | 62 |  |
| 1mol/L丙三醇 | 92 |  |
| 1mol/L葡萄糖 | 180 |  |

- 脂溶性大小对细胞膜透性的影响

  - 编号的3支试管分别加入2ml 3mol/L的甲醇、乙醇、丙醇。

  - 分别先后加入两滴血液，按住管口倒置一次。

  - 观察溶血时间。

  - 将实验结果记入下所示的表格中。

| 溶液 | 相对分子质量 | 分配系数 | 溶血时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3mol/L甲醇 | 32.04 | 0.0097 |  |
| 3mol/L乙醇 | 46.07 | 0.0357 |  |
| 3mol/L丙醇 | 58.0 | 0.156 |  |

- 电解质和非电解质溶液对细胞膜透性的影响

  - 将试管编号，注明溶质名称及物质的量浓度。

  - 按编号分别加入不同浓度的葡萄糖及氯化钠溶液2ml。

  - 每管各加入两滴血液，按住管口，倒置一次。

  - 室温放置15min，观察发生溶血的浓度，确定等渗浓度。

  - 按下表记录实验结果。

  - 计算等渗摩尔浓度。

| 溶质 | 物质的量浓度/（mol/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/16 | 1/18 |
| 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NaCl |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验四  胞间连丝的观察

一、实验目的

观察植物细胞的胞间连丝，了解其意义。

二、实验原理

高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接，完成植物细胞间的通讯连接，胞间连丝穿越细胞壁，由相互连接的相邻的细胞质膜共同组成的直径为20—40nm的管状结构，中央是由内质网延伸形成的链管结构，胞间连丝的形成是在细胞分裂时由GB内质网小泡形成胞间层，内质网穿过胞间层形成胞间连丝，在细胞生长过程中胞间连丝的数目还会增加。

三、实验用品

(一)器材：显微镜，载玻片，盖玻片，解剖刀，刀片，镊子，剪刀。

(二)试剂：0.5％的蕃红水溶液。

(三)材料：红辣椒，玉米籽粒，洋葱。

四、实验方法

(一)红辣椒表皮细胞临时制片

取一小块红辣椒，用刀片小心刮除果肉，留下一层极薄的表皮，放于载玻片上，封片观察、镜检时光线不要太亮。

（二）玉米种子糊粉层临时制片

将玉米种子在水中浸泡一天，用镊子剥去表皮露出糊粉层，这时可以用摄子轻撕糊

粉层放于水中，或制作徒手切片。刀口与糊粉层平行，切极薄片，封片观察。

(三)洋葱内表皮细胞观察

撕洋葱内表皮一小块，0.5％番红染色2—3分钟，冲洗，封片观察，多余的水用

吸水纸吸干。

五、作业

绘各种材料的胞间连丝图。

实验五  荧光细胞化学测定

一、实验目的

学习荧光显微镜的使用，了解荧光显微技术原理和方法，以及荧光技术在细胞化学方面的应用。

二、实验原理

荧光显微技术是利用短波光照射被射物质，以激发其发射荧光而在荧光显微镜下可以检视的方法。

荧光又可分为：自发荧光和次生荧光。自发荧光是指有些生物体受到短波光照射后，直接发出的荧光。如经紫外光照射后，叶绿体发出的红色荧光；木质素发出的黄色

荧光等。次生荧光是指有些生物材料受到短波光照射后并不发光，但当它吸附荧光染料后，也同样产生荧光，这种荧光也称间接荧光。  ．

作为荧光的激发光源可分别采用紫外，紫、蓝、绿等波段的光；而获得的荧光为紫、蓝、绿、黄、橙、红等波段的光。不同生理活性的细胞，发射荧光(或次生荧光)的能力有很大差别，不同组份对荧光染料反应产生的荧光颜色也不同，所以利用这一特性，通过荧光显微镜可以测定某些组分的含量。以及细胞的生理活性。

三、实验用品

(一)材料：洋葱

(二)用品：荧光显微镜，载玻片，镊子，烧杯等。

(三)试剂：

(1) O.01％ 吖啶橙生理盐水溶液

(2) O.02％ 异硫氰酯荧光素生理盐水溶液

(3) O.Ol％ 罗丹明生理盐水溶液

(4) 荧光增白剂溶液，将荧光增白剂溶于0.4M山梨醇溶液中，使浓度达到

0.1％。

四、实验方法

(一)利用荧光增白剂观察植物细胞壁

植物细胞壁有强烈的吸附染料的能力，因此很多荧光染料都能着染细胞壁，但近年来最常用的还是荧光增白剂，以此来鉴别细胞壁的状况，并常用于检查原生质体细胞壁是否分解完全，以及原生质体再生细胞壁的鉴别。

1．取洋葱表皮细胞(1cm2)置于载玻片，以荧光增白剂染色5分钟，加盖玻片，荧光显微镜下观察其细胞壁。

2．取以酶液游离出来的原生质体悬液l滴于载玻片上，加荧光增白剂一滴，染色5分钟，加盖玻片，在荧光显微镜下观察原生质体脱壁是否完全，蓝紫光激发观察。

(二) DNA分布的观察

取洋葱内表皮细胞(1cm2)置于载玻片，以0.0l％吖啶橙染色5分钟，生理盐水冲洗一次，加盖玻片，荧光显微镜下蓝光激发观察。

（三) 蛋白质分布的观察

取洋葱内表皮细胞(1cm2)置于载玻片，以0.02％异硫氰酯荧光素染色5—10分钟，生理盐水冲洗一次，加盖玻片，荧光显微镜下蓝光激发观察。

（四) 线粒体观察

取洋葱内表皮细胞 (1cm2)置于载玻片，以0.0l％罗丹明染色5分钟生理盐水冲洗一次，加盖玻片，荧光显微镜下绿光激发观察。

五、作业

分别描述DNA，蛋白质及线粒体在细胞内的分布与颜色。

实验六 细胞活力的测定

一、实验目的及原理

二、实验用品

(一) 材料：新鲜紫鸭趾草花粉或蚕豆原生质体悬液，人口腔上皮细胞。

(二) 用品：荧光显微镜，载玻片，盖玻片，镊子，烧杯，牙签等。

(三) 试剂：

1．二丙酸酯荧光素溶液：取l0mg二丙酸荧光素于5ml丙酮中，将此溶液逐滴加入

5ml PH5-6生理盐水或0.65M的甘露醇溶液中，直到出现永久性乳白沉淀为止。

2．0.01％吖啶橙的生理盐水溶液。

三、实验方法

(一) 细胞二丙酸酯荧光素分解酶的活性及细胞活力的测定

二丙酸酯荧光素是非荧光性的亲酯性化合物，很容易进入细胞活力较强的细胞内，由于细胞内有较强的活性酯酶而将二丙酸酯荧光素中的荧光素分解出来，从而在荧光显微镜下发出了强烈的黄绿荧光，相反活力较弱的细胞，由于酯酶的含量低，表现荧光较弱，而死亡的细胞，由于酯酶活性丧失，不能分解二丙酸酯荧光素，而完全没有荧光，具体方法如下：

1．取少许新鲜紫鸭趾草花粉或蚕豆表皮放在玻片上，加二丙酸酯荧光素溶液一滴，

5-lO分钟后，在荧光显微镜下观察，时间不宜太长，以免细胞逐渐死亡，影响效果。

2．若着染是悬浮细胞，可将上述染色液数滴直接加入细胞培养液5分钟后，可离

心收集。再用无细胞和无染料的培养液洗二次，即可收集观察。上述染过的细胞可保存在4℃左右的冰箱中，直到细胞死亡前故可观察。

(二) 吖啶橙鉴定细胞死活

细胞经吖啶橙染色，在激发光作用下，活细胞核呈黄绿色或亮绿色荧光，而细胞质为淡红色，但含有粘多糖的细胞在其细胞质中出现桔黄色颗粒，或整个细胞质呈桔黄桔红色荧光，死细胞其核呈红色荧光其操作方法如下：

用牙签取少许口腔粘膜上皮细胞，涂在载玻片上，滴加1-2滴0.01％吖啶橙生理盐水溶液，加盖玻片，待染色5分钟后于荧光显微镜下观察，注意细胞核所呈荧光颜色。

四、作业

说明你所检查的细胞活力状况。

实验七   细胞活体染色技术

一、实验目的

1．学习细胞活体染色的方法。

2．观察动、植物活细胞内线粒体，液泡系的形态、数量与分布。

二、实验原理

活体染色是利用某些无毒或毒性较小的染色剂，在不影响细胞生命活动的情况下显示细胞的天然构造，更具真实性。活性染色又分为体内活体染色和体外活体染色。

詹纳斯绿B(Janus green B)能够活染线粒体为蓝色，主要是由于线粒体内膜上的细胞色素酶系使染料始终保持在氧化状态(即有色状态)，在周围的细胞质内，这些染料被还原为无色的色基(即无色状态)。

中性红是液泡系的特殊活体染色剂，它可将不同发育时期的液泡染成不同深度的红色，在细胞处于生活状态下细胞质和核不被染色，该染料对液泡系具有一定专一性。

台盼蓝(trypan blue)是一种偶氮类酸性染料，它可以通过死亡细胞的质膜而使细胞着色，但不能通过活细胞的质膜，故可用台盼蓝鉴别活细胞与死细胞。

三、实验用品

(一)材料：黄豆根尖、洋葱、小鼠。

(二)器械：显微镜、镊子、刀片、’剪刀、解剖针、表面皿、载玻片、盖玻片、

吸管、收水纸等。

(三)试剂：

L．Ringer氏液

NaCl     0．90g

KCl      0．42g

CaCl2    0．25g

2．1／3000中性红溶液

先配制l％的中性红Ringer氏原液，因中性红难溶解，需稍加热，(30℃-40℃)使之溶解，过滤，将滤液装入棕色瓶中暗处保存，临用前取少许原液用Ringer氏液稀释成1／3000的中性红溶液。

3．1／5000詹纳斯绿B

先配制1％詹纳斯绿B溶Ringer氏溶液，方法同上。

4．台盼蓝染色液

将l克台盼蓝溶于100毫升生理盐水中

5．香柏油、二甲苯、蒸馏水等。

四、实验方法

(一)液泡系的中性红活体染色

1．用双面刀片将黄豆芽根尖 (约l-2cm2) 处小心纵切断面，一定要薄且均匀。

2．在载玻片中央滴加中性红染料。使材料在其中染色5-10分钟。

3．吸去染料，滴加Ringer氏液一滴，盖片、镜检、注意液泡系染成什么颜色，

其形态、大小如何、分布位置。

(二)线粒体的活体染色

L．用植物细胞观察线粒体的活体染色

(1)用镊子撕取洋葱鳞茎内表皮一小块(约lcm2)，放在载玻片上用1/5000詹纳斯

绿B染色约30分钟。

(2)吸出染液，滴加Ringer氏液，盖片、镜检，注意观察线粒体分布及所呈形

状。

2．用动物细胞观察线粒体的活体染色

(1)取鼠肝边缘较薄的肝组织一小块，放入盛有Ringer氏液的表面皿中洗去血液。

(2)将肝组织洗净后吸去血液，加入1／5000詹纳斯绿B染液染色30分钟，注意不可将组织块完全淹没。

(3)染色后撕开组织块，这样溶液中就会有一些细胞或细胞群。

(4)用吸管吸取溶液，放在载玻片的Ringer氏液中。垫两根短头发，加盖玻片，即可镜检。

(5)用油镜观察活染色的线粒体标本，要不断地来回转动细调焦螺旋，使盖玻片上

下慢慢移动。使材料总是得到氧气，线粒体的染色才显得非常清楚。

3．人口腔粘膜上皮细胞线粒体的超活染色观察

（1）取清洁载玻片放在37℃恒温水浴锅的金属板上，滴2滴1／5000詹纳斯绿B溶液。

(2)用牙签取口腔上皮细胞，将刮下的粘液状物放入载玻片的染液滴中，染色10

一15分钟(注意不能干燥)，盖上盖片，吸去多余的溶液，即可镜检。

（三）台盼蓝染色鉴别死活细胞。

抽取小鼠腹腔水细胞涂于洁净载玻片上，滴加l％台盼蓝1滴，盖上盖玻片于显

微镜下观察。

五、作业

1．所观察到的液泡大小是否有差别，染色深度是否一样，并绘图加以说明。

2．所观察到线粒体分布在细胞何处．呈什么颜色，其形状如何，绘图加以说明。

3．比较线粒体在动、植物中的分布、颜色，其形状如何?

实验八   细胞器的分离、纯化——细胞分级分离法

一、实验目的

学习细胞器的分离及纯化的一般原理和方法。

二、实验原理

细胞分级分离法是一种通过离心从而分离细胞内不同结构成份的细胞器(包括核、叶绿体、线粒体、微体等)以研究其形态结构，化学组成成份和生理活性的方法。

这个方法包括匀浆化，分级分离，分析三个步骤。通过匀浆化得到细胞匀浆液；把匀浆液放在一定的液体环境下，在离心机中进行离心分离处理。因为离心力的作用，可以把细胞内比重和大小不同的各种结构分开。

细胞器的沉降速度取决于辐射向外的离心场，我们通常用相对离心场表示：

RCF=1．11×10-5·n2r

其中RCF为相对离心场(单位为g)；n为转数(单位为转数／分)；r为离心半径(单位是cm)

三、实验用品

(一)材料：新鲜菠菜

(二)器械：显微镜、高速低温离心机、普通离心机、离心管、200目的尼龙网、

漏斗、烧杯、组织研磨器等。

(三)试剂

1．线粒体离心匀浆介质：

0.25 M蔗糖。0.067 M PH7.2PBS，0.05M EDTA，0.75mg／ml牛血清白蛋白。

2．l％Janus green B的O．25M蔗糖溶液。

3．0.05M  Tris—HCl液体  PH 8.0

0.02M Tris    55ml

0.1N HCl      55ml

蒸馏水200ml

4．0.35mol/lNaCl

四、实验方法

(一)玉米黄化幼苗线粒体的分离(整个过程保持在O-4℃)

1．将玉米黄化幼苗剪下，称重每小组约取5g，在冰箱中放置l小时。

2．将幼苗剪碎直接倒入研钵中，以l∶3(重量体积比g：m1)比例加入离心匀浆

PBS介质，快速磨碎，注意先加入少许介质液，研碎后再将余液加入。

3．用双层尼龙网过滤，除去残渣。

4．取滤液在低温高速离心机上2300rpm离心lO分钟，弃沉淀。

5．取上清液在低温高速离心机上9950rpm离心lO分钟，弃上清。

6．所留沉淀用匀浆介质液洗涤，仍以9950rpm离心10分钟．弃上清。

7．将所得沉淀悬浮于0.5M、PH7.2甘露醇中，置冰箱备用。

8．将制备的线粒体悬液滴于干净的载玻片上，用1％Janus green B的0.25M蔗糖液(PH7.4)染色20分钟。

9．加盖玻片(需特别干净)。镜检最好用相差显微镜,凡线粒体均被Janus green B

染成蓝绿色颗粒，检验制备线粒体的纯度。

(二)菠莱叶叶绿体的分离(整个过程保持在0℃)

1．取去叶脉的新鲜菠菜5g于研钵中，加入0.35mol/lNaCl 15ml研磨。注意开始研磨时也是先加入少许介质，磨碎后再加入剩余的。

2．绿色的匀浆液用尼龙网(200目)过滤．滤液分别转入两支干净的离心管中，以1000rpm离心4分钟．除去沉淀。

3．上清液在高速低温离心机上以3000rpm离心5分钟，所得沉淀即为叶绿体。

4．用0.35mol/lNaCl液(视沉淀多少)稀释，置冰箱中保存备用，在干净的载玻片上滴一滴叶绿体悬液，加盖玻片(需特别干净)在显微镜下观察叶绿体的形态。

五、作业

1．线粒体，叶绿体形态如何?叶绿体分离的是否完整。

2．检验你的分离两种细胞器的纯度如何?

3．为什么在分离过程中要求研磨快速且保持低温?

实验九  植物原生质体分离及融合

一、实验目的

学习植物原生质体的分离及融合的原理，掌握其操作方法。

二、实验原理

植物原生质体是具有质膜，但去掉了细胞壁的植物细胞，分离的原生质体在培养条件下具有再生新壁，进行连续的细胞分裂．并分化成完整植株的能力，即具有细胞全能性。细胞壁的主要成份是纤维素和果胶质，它们分别经纤维素酶，果胶酶处理即可分解，从而脱去细胞壁。由于质膜完全暴露，原生质体具有摄取大分子(如核酸)，细胞器(如核、叶绿体)和细菌，病毒的能力，因此是进行遗传操作，基因转移的好材料。而原生质体融合是实现上述目的的一个极为重要的手段。同种或异种原生质体可在聚乙二醇(PEG)诱导下产生异核体，实现体细胞杂交，实现广泛的遗传重组，创造新的生物类型。

三、实验用品

(一)材料：植物叶片(菠菜叶片)

(二)用具：倒置显微镜，离心机。过滤筛(100目)，漏斗，烧杯，吸管，长注射

针，注射器(5-10m1)等；

(三)试剂：

1．纤维素酶2％，果胶酶l％。

在0.65M甘露醇，0.05MCaCl2·2H20和0.1％MES中，PH调至5.6-6.0。

2．0.16M CaCl2·2H20溶液(内含0.1％MES)PH5.6。

3．22％蔗糖溶液。

4．30％聚乙二醇(PEG)溶液

5．高PH高钙洗脱液(PH=9)

0.1M CaCl2·2H20

0.1M梨酶醇

0.5ml／100ml  1M Tris

6．0.24M CaCl2·2H20

四、实验方法

(一)原生质体的分离收集：

1．取菠菜叶片撕去下表皮，每小组称0.2g．切成小块放到10ml酶液中，在26℃

下酶解4-5小时，或酶含量减半过夜，期间轻轻摇动几次。

2．用100目的过滤筛过滤。

3．用与滤液等体积的0.16M CaCl2·2H20溶液冲洗过滤筛，使冲洗液冲入过滤液。

4．滤液用离心机100-300rpm，离心5分钟弃上清。

5．沉淀中加入0.16M CaCl2·2H20溶液1-2ml于沉淀，轻摇使之悬浮，用带长针

头的注射器自离心管底部轻轻地加入6-8ml 22％蔗糖溶液，使之形成界面。

6．静置待原生质体形成一条带时弃去上、下液及残渣，用吸管吸取收集原生质体。

7．用0.24M CaCl2·2H20溶液洗涤一次，离心吸去上清液。

8．沉淀中加入l-2ml O.16M CaCl2·2H20溶液悬浮沉淀，用血球计数板计数，使

原生质体密度为2×105个／ml。

9．取一滴于载玻片上，低倍镜观察原生质体的纯度和完整性，也可用荧光显微镜

检查。

(二)原生质体融合操作

1．取上述原生质体液两滴，间隔5mm滴于载玻片上，静置l0分钟，使原生质体

沉淀在载玻片上。

2．在两滴悬液之间加1滴30％PEG液，使3滴溶液相连，室温下(15℃-20℃)

作用5-l0分钟，在显微镜下观察原生质体粘连情况。

五、作业

1．说明原生质体脱壁是否完全，形态是否完整。

2．绘制所观察到的原生质体，粘连或融合情况。

实验十  植物细胞骨架的光学显微观察

一、实验目的

观察光学显微镜下细胞骨架的结构，了解显示植物细胞骨架的方法及其原理。

二、实验原理

细胞骨架是指在细胞中支持和连接细胞各组分，以及与细胞运动有关的结构，它包括微管、中间纤维、微丝。当用适当浓度的Triton X-100处理时，可将细胞内大部分蛋白质抽提掉，但细胞骨架系统的蛋白质却仍被保存，经过固定和考马斯亮蓝R250染色，从而在光镜下观察到细胞骨架的网状结构。

三、实验用品

(一)器材：显微镜、50ml烧杯、滴管、容量瓶、载玻片、盖玻片、镊子。

(二)试剂：

1．M一缓冲液：50mmol／L咪唑，50mmol／L kCl：，0.5 mmol／LMgCl2，

lmmol／L EGTA(乙二醇双(a-氨基乙酸)醚四乙酸)，0．1mmoL／L EDTA，lmmol／L巯基乙醇或DTT(二硫苏糖醇)。

2．6mmol／L PH6．8磷酸缓冲液。

3．1％Triton X-100，用M-缓冲液配。

4．0.2％考马斯亮蓝R250，其溶剂是甲醇46.5ml，冰乙酸7ml，蒸馏水46.5ml。

5．3％戊二醛，用6mmol／L磷酸缓冲液(PH6．8)配制。

6．5％、7％、95％乙醇。

7．叔丁醇、正丁醇、二甲苯、树胶。

(三)材料：洋葱鳞茎。

四、实验方法

(一)取洋葱鳞茎内表皮细胞(约lcm2大小)若干片温于装有PH6．8磷酸缓冲液

的50ml烧杯中，使其下沉。

(二)吸去磷酸缓冲液，用1％Triton X-100处理20-30分钟。

(三)吸去Triton X-100，用M-缓冲液洗3次，，每次10分钟。    ．

(四)3％戊二醛固定0.5-1小时(对照组开始处理)。

(五)PH6.8磷酸缓冲液洗3次，每次10分钟。

(六)用0.2％考马斯亮蓝R250染色20-30分钟。

(七)用蒸馏水洗1-2次，材料置于载玻片上，加盖玻片，即可镜检。

(八)如作永久制片，可使样品顺序通过如下试剂：50％乙醇，70％乙醇，95％

乙醇，95％乙醇和叔丁醇混合液(1：1)，每次5-10分钟，或正丁醇→正丁醇→二甲苯→二甲苯，每次5-10分钟。然后捞取样品，平展于载玻片上，中性树胶封固。

五、作业

1．比较对照组和处理组的细胞骨架结构有何不同？

2．绘制细胞骨架图。

实验十一  鉴定RNA的细胞化学方法一Branchet反应

一、实验目的

通过实验了解Branchet反应的原理及操作方法，观察DNA、RNA在细胞内分布的主要位置。

二、实验原理

Branchet反应是鉴定细胞内的RNA的一种标准方法，主要是利用核酸分子上的负电荷(PO43-)与带正电荷的碱性染料结合形成盐键而在原位沉淀显色，所以它可以同时染出RNA和DNA。

Unna试剂中的甲基绿(methyl green)和DNA亲和力高，派若宁(Pyroin)和RNA

亲合力高。因此DNA可被染成蓝绿色，而RNA被染成红色，通过观察细胞内不同颜色所分布的位置，可初步判断DNA和RNA在细胞内的分布情况。

三、实验用品

(一)材料：蚕豆根尖石蜡切片

(二)试剂：

1．Unna染色剂：

甲液：5％ Pyronin水溶液        6ml

2％ methyl green水溶液    6ml

蒸馏水                   16ml

乙液：1M醋酸盐缓冲液(PH4.8)   16ml

甲乙两液分别置4℃冰箱备用，用时两液混匀。

2．5％三氯醋酸

3．0.1％RNase的醋酸缓冲液(PH4．8)

4．二甲苯

5．乙醇(70％，85％，95％，100％)

6．丙酮

7．中性树胶

四、实验方法

Brachet反应：按如下所示步骤进行操作

5-10分

5-10分

1．脱蜡：切片    二甲苯I          二甲苯Ⅱ             l／2 （二甲苯+纯酒精)

3-5分

2分

2分

2．复水：       100％乙醇          85％乙醇        70％乙醇           蒸馏水

5％三氯醋酸

70％乙醇

对照片I                   90℃水浴

15分

蒸馏水

0.1％RNase

对照片II                           室温

10-15分

30分

1-2分

3．染色：Unna染色         蒸馏水

10-30分

4．分色：       丙酮

10-30分

5-10分

5-10分

5．透明：      1／2(二甲苯+丙酮)        二甲苯I        二甲苯Ⅱ

6．封片：已染色的标本盖玻片中性树脂封片。

7．镜检。

（二）油镜观察

1．RNA被Unna试剂染成红色；DNA被Unna染色成蓝绿色，注意两种颜色的分布区域。

2．在对照片I中，DNA与RNA被三氯醋酸抽提；在对照片Ⅱ中，RNA被RNase

处理，而DNA不受影响，分别观察之。

五、作业

1． 镜检后，说明RNA和DNA在细胞内的分布情况。

2．仔细观察两种对照片，说明与正常片有何区别。并加以解释，以此说明Brachet

反应对证明RNA的存在的可靠性。

实验十二  细胞电泳

一、实验目的

了解细胞电泳的原理及意义，学习细胞(包括细胞器)电泳速度及其ζ电位的测定方法。

二、实验原理

所谓细胞电泳，就是将细胞制成悬浮溶液．使其单个游离的细胞分散于等渗的介质中。在外电场的作用下，细胞在特殊的装置内发生运动．这种现象称作细胞电泳。

细胞表面具有一定的电荷(通常为负电荷)，它能象无机离子一样均匀地分布在介质中。细胞表面吸附了一层极薄的水膜，它与介质间存在着电位差，此电位差称为ζ电位。每种细胞在恒定的条件下(如温度、电压、电流，介质浓度，溶液的PH值等)其电泳速度和ζ电位十分稳定，但在各种有害因子病理状态的影响下，可降低其表面电荷，所以电泳速度和ζ电位值也发生改变(降低)。因此，利用细胞电泳对研究生命结构的表面性质，鉴定细胞或单细胞有机体的机能和病理状态，具有重要的意义，是一种十分有用的方法。

有些细胞器(如叶绿体)也具有上述的类似的细胞特性，可进行与细胞电泳类似的细胞器电泳。

三、实验用品

(一)材料：鼠全血细胞，菠菜叶绿体。

(二)用具：细胞电泳仪，光学显微镜，电子表，台微尺，目微尺，细胞电泳架，

电泳毛细管，吸血量管，洗耳球，盐桥等。

(三)试剂

1．生理盐水甘油溶液：O.9％NaCl，0.32M甘油溶液，每毫升加入4-5V (国际

单位)的肝素。混匀备用。

2．8％蔗糖甘油溶液：8％的蔗糖，O.32M甘油溶液，每毫升加入4-5V(国际单

位)的肝素，混匀后备用。

四、实验方法

(一) 细胞电泳前的准备工作

1．目微尺校正：与实验二“台微尺与目微尺的校对”相同的操作。

2．毛细管d／10层的测定：电泳毛细管的长度为6cm。内腔是正方形或长方形，

圆形等。在其中相对应的一对内壁中线处，各刻有一条与长轴平行的滚线，而两线之间的距离为电泳室的厚度d。 d的测量同实验二中“厚度的测量”部分。然后将测得的d值除以10，便求得了d／10层的刻度数，将微调回零后，再转动到上述刻度值，便是d／lO层的位置。

3．细胞(或细胞器)悬液调制，用血球计数板对悬液计数，然后调制细胞(或细

胞器)浓度，全血细胞约2000个／mm3，叶绿体为5000一10000个／mm3。

4．显微镜固定及毛细管和银电极的清洁：

(1)选可翻转的显微镜以免细胞在电泳时迅速下沉，脱离观察面。

(2)用肥皂水(最好用十二烷基磺酸钠)冲洗毛细管电泳室，然后用清水冲洗数

次。

(3)用普通纱布将电泳架两端的银电极擦干净，以免正反两方向的电泳速度显著不一样。

(二)细胞(或细胞器)电泳速度及ζ电位的测定：

1．根据所使用的输入电源，将仪器背面的电源选择钮“交流一直流”，调至所要求的位置。

2．接通电源，打开电源开关，指示灯亮。

3．插入直流输出引线，并注意电极夹的正负极短路，以免损坏仪器。

4．将调整开关至“工作”档，换向开关至“正”档，然后调节“电压调节’’及

“电流调节”二旋钮，动物细胞电泳时，电压调至40伏，电流调至lmA；叶绿体电泳时，电压调至55伏，电流以调至lmA。调好后再将开关推到“停止”档。

5．将制备的样品灌注毛细管电泳室，其灌注方法是：

(1) 将毛细管斜插入被测样品中，由于毛吸管吸引作用，则整个管腔内充满了被测样液。

(2) 也可用橡皮胶头的吸吮作用将样品灌满电泳室。将注灌样品的毛细管水平移至电泳架上，并夹紧，然后利用盐桥将细管与银极接通。

6．将电泳架移至显微镜载物台上，调整焦距，使焦面落在管腔的d／lO—d／15处。为了对照可测d／2处的电泳速度。

7．通过直流输出引线夹，分别与两极接通。

8．测量

(1) 将开关调至“工作”档，再调节电压使其达到原来(即操作4中所调)的水平，由于电场作用，在视野内可观察到管腔内细胞的移动。记录某个细胞通过目微尺2格的时间。

(2) 将开关调至“停止”档，细胞即停止移动。

(3) 将换向开关调至“负”处，调整高速开关调至“工作”档，由于电流方向变

更，则细胞向相反方向移动，此时再选择一细胞按上述方法，记录下电泳时间。

(4) 如此反复测量多次，分别记录实验数据。

(5) 实验结束后，将电压及电流二钮调回到“0”处，调整开关至“停止”处，并断开电源；将毛细管洗干净，同时将电极擦净，放回原处，显微镜恢复到直立状态。

9．电泳速度计算：根据所测目微尺的实际刻度值，计算出每次的电泳距离S，将

所测电泳距离的总和除以所测时间的总和，得出电泳的平均速度，以下式表示：

s1+ s2+ ……+ sn

=∑s/∑t

t1+ t2+ ……+ tn

W=

一般s以cm计算，t以秒计算

10．ζ电位的计算：根据所测电泳速度，可用下式求得ζ电位：

w×r

ζ=140×

v

w：cm/秒；    r：cm；    v：伏特；    ζ：伏特

五、作业

1．根据实验数据，求出鼠的全血细胞和叶绿体的电泳速度和ζ电位。

2．全血细胞在蔗糖和生理盐水的肝素甘油液的两种介质中时，其电泳速度有无

差别。

附：材料悬液的制备及盐桥制备法。

一．悬液制备：

1．鼠的全血细胞悬液制备

用微量吸取全血10mm3，吹于装有lml生理盐水肝等甘油液，或8％蔗糖肝等甘油液小管中，吹气使之混匀。

2．菠菜叶绿体悬液制备

参考实验六“叶绿体分离”部分